## 835-2025-81609051
Batch | EUDKVE-26033620
Sagsnavn | Uvelse-Lystrup Vandværk - Vandværket
Sagsnummer/lokalitetsnr
Udtagning: dato/initialer | 21-04-2026 08:53/Eurofins Miljø Vand A/S,C8DL
Modtaget på laboratoriet | 2026-04-21 14:18
Rapport (seneste rapportrevision) | 24-04-2026/AR-26-CG-26033620-01
Prøvenummer | 835-2025-81609051
Prøve mærke | prøvehane afgang vandværk
DGUnr
Komponent | Resultat | Enhed | DL | Metode | Um (%) | SC1008
Coliforme bakterier 37°C | < 1 | MPN/100 ml | 1 | ISO 9308-2:2012 | 0.25σ | 1194
Escherichia coli | < 1 | MPN/100 ml | 1 | ISO 9308-2:2012 | 0.25σ | 1229
Kimtal ved 22°C | < 1 | CFU/ml | 1 | ISO 6222:1999 | 0.15σ | 1686
Kimtal ved 37°C | < 1 | CFU/ml | 1 | ISO 6222:1999 | 0.15σ | 1687
Akkrediteret prøvetagning | Ja |  |  | DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025) N/A
Prøvetagning efter flush | Udført |  |  | DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025) N/A